## CS Daily & WEEKLY
|  |  | LEMBAR HASIL INSPEKSI HARIAN DAN MINGGUAN |  |  |  | Dept |  |  | : PLANT SERVICE | [10 empty] | No. Form |  |  | : Form-PLS-MTC-D08 | [10 empty] | Ka.Dept
[7 empty] | Seksi |  |  | : MAINTENANCE UTILITY | [10 empty] | Revisi |  |  | : 0
[7 empty] | No. Alat |  |  | : NO…. | [10 empty] | Tgl. |  |  | :
[7 empty] | M/C Type |  |  | : | [10 empty] | Page |  |  | : 1 dari 1 | [13 empty] | Ka.Sie | Ka.Sub Sie
UNIT | NO | BAGIAN PERALATAN | ITEM INSPEKSI | PERIODE | JENIS INST. | HASIL PEMERIKSAAN TAHUN : | [31 empty] | KETERANGAN
BULAN :……………………………………..
[6 empty] | Shift | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
TABLE DAILY CHECK
| 1 | Indikator Power | Cek | 1x/Day | C | I | [31 empty] | Indikator nyala
| 2 | Due point Indikator | Cek | 1x/Day | C | I | [31 empty] | Tidak ada Alarm yg Nyala
II
| 3 | Temperature Kerja | Cek | 1x/Day | C | I
II
| 4 | Kompresor | Fungsi | 1x/Day | C | I | [31 empty] | Running Normal
II
| 5 | Fan Kondenser | Fungsi | 1x/Day | C | I | [31 empty] | Running Normal | bar: 6
II
| 6 | Auto Drain | Fungsi | 1x/Day | C | I | [31 empty] | Fungsi Normal
II
| PIC SIGN |  |  |  |  | I
TABLE WEEKLY PREVENTIVE | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
| 1 | EMERGENCY STOP | FUNGSI | 1X/WEEK | C | I | [31 empty] | Fungsi emergency
2
| 2 | BODY MESIN | KEBERSIHAN | 1X/WEEK | B | I | [31 empty] | Bersihkan Body dari debu & Oil
| 4 |  |  |  |  | II
| 3 | FILTER KONDENSOR | KEBERSIHAN | 1X/WEEK | B | I | [31 empty] | Bersihkan kondenser
| 6 |  |  |  |  | II
| 4 | CHECK KEBOCORAN ANGIN | KEBERSIHAN | 1X/WEEK | B | I | [31 empty] | Tidak ada bocor
| 8 |  |  |  |  | II
| 5 | PRE FILTER DRYER FTX | KEBERSIHAN | 1X/WEEK | B | I | [31 empty] | Lepas dan Bersihkan Filter Catride
II
| 6 | AFTER FILTER DRYER FTS | KEBERSIHAN | 1X/WEEK | B | I | [31 empty] | Lepas dan Bersihkan Filter Catride
II
| 7 | AUTO DRAIN | KEBERSIHAN | 1X/WEEK | B | I | [31 empty] | Lepas dan Bersihkan Filter Catride
II
TEMUAN PROBLEM |  |  | SIMBOL | Jumlah Item Check | PIC | 1x/day | [31 empty] | JENIS INSTRUKSI
|  |  | V : TIDAK ADA PROBLEM | [34 empty] | A : ADJUST
|  |  | X : BELUM OK / PERLU DICEK |  | KaSub | 1x/week | [31 empty] | B : BERSIHKAN
|  |  | X : PROBLEM SUDAH DIPERBAIKI | [34 empty] | C : CHECK
|  |  | O : PENGGANTIAN PART |  | Ka.Sie | 1x/bln | [31 empty] | G : GANTI
K : KENCANGKAN
[5 empty] | SIRKULASI PENYERAHAN DOKUMEN | [32 empty] | T : TAMBAH
U : UKUR
S : SERVICE
Temuan Problem
No |  | Tanggal | Masalah |  |  |  | 1: Akar Masalah; 14: Counter Measure; 27: Due Date | PIC
PT. Century Batteries
Indonesia
PIC
Ka.Sub Sie
Ka.Sie
Ka.Dept

## OVER HOUL
|  |  | LEMBAR HASIL INSPEKSKI DAN OVER HOUL MESIN |  | Dept | : Maintenance |  |  |  |  | No. Form | ::Form-PLS-MTC-D09
[5 empty] | Seksi | : Utility |  |  |  |  | Revisi | :
[5 empty] | No. Alat | : NO. |  |  |  |  | Tgl. | :
[5 empty] | M/C Type | : |  |  |  |  | Page | : |  |  |  |  | Ka.Dept | Ka.Sie | Kasub Sie
UNIT | NO | BAGIAN PERALATAN | ITEM INSPEKSI | PERIODE | JENIS INST. | HASIL PEMERIKSAAN TAHUN : | [11 empty] | KETERANGAN
BULAN :……………………………………..
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
TABLE | [5 empty] | tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | tgl
| 1 | PRE FILTER DRYER FTX | PERGANTIAN | 1X/6 bln | G
| 2 | AFTER FILTER DRYER FTS | PERGANTIAN | 1X/6 bln | G
| 3 | TEKANAN FREON | CEK | 1X/3 bln | U
| 4 | KONDENSER | DRY CLEANING | 1X/ bln | B
| 5 | KONDENSER | WET CLEANING | 1X/6 bln | B
NAMA PERALATAN |  |  | SIMBOL | Jumlah Item Check | PIC | [12 empty] | JENIS INSTRUKSI
KOMPRESOR COMP AIR L37 |  |  | V : TIDAK ADA PROBLEM |  | Ka Sub Sie | [12 empty] | B : BERSIHKAN | C : Check
|  |  | X : BELUM OK / PERLU DICEK |  | Ka.Sie | [12 empty] | G : GANTI | S : Service
|  |  | X : PROBLEM SUDAH DIPERBAIKI | 0 | SIRKULASI PENYERAHAN DOKUMEN | [12 empty] | K : KENCANGKAN | A : Adjust
|  |  | O : PENGGANTIAN PART | [14 empty] | T : TAMBAH
U : UKUR
PT. Century Batteries
Indonesia

## ACT80
| STANDARD PREVENTIVE MACHINE | Dept. |  | : PLANT SERVICE | AIR DRYER FRIULAIR ACT 55 |  |  | No Form | : Form-PLS-MTC-D04 |  |  |  | Diketahui | Diketahui | Dibuat
|  | Seksi |  | : MAINTENANCE |  |  |  | Revisi | : 0
|  | M/C type |  | : AIR DRYER FRIULAIR ACT55/80 |  |  |  | Page | : 1 dari 1 |  |  |  | Ka.Dept PLS | Ka.Sie PLS | Staff
|  | UNIT |  | ITEM CHECK | CONTENTS | Frek | Act | STANDARD |  |  |  | DURASI | DOCUMENT |  | SAFETY STD
AIR DYER ACT 55 |  |  | A.GENERAL MAINTENACE
|  |  | 1 | INDIKATOR POWER | KONDISI | 1x /Day | C | LAMPU MENYALA |  |  |  |  | CS | APD STANDARD
|  |  | 2 | DUE POINT INDIKATOR | KONDISI | 1x /Day | C | TIDAK ADA INDIKATOR ALARM MENYALA |  |  |  |  | CS | APD STANDARD
|  |  | 3 | EMERGENCY STOP | FUNGSI | 1x/Week | C | EMERGENCY BERFUNGSI |  |  |  |  | CS | APD STANDARD
|  |  | 4 | BODY MESIN | KEBERSIHAN | 1x/Week | B | BODY MESINBERSIH |  |  |  |  | CS | APD STANDARD
|  |  | 5 | TEMPERATUR KERJA | KONDISI | 1x /Day | C | 70 S/D 100 C |  |  |  |  | CS | APD STANDARD
|  |  | 6 | CHECK KEBOCORAN ANGIN | KONDISI | 1x/Week | C | TIDAK ADA UDARA BOCOR PADA PIPA |  |  |  |  | CS | APD STANDARD
|  |  | 7 | FILTER KONDENSOR | KEBERSIHAN | 1x/Week | B | TIDAK KOTOR /BERDEBU |  |  |  |  | CS | APD STANDARD
|  |  | 8 | KOMPRESOR | FUNGSI | 1x /Day | C | RUNNING TANPA VIBRASI |  |  |  |  | CS | APD STANDARD |  | FRL | Cek Fungsi | Tidak Bocor
|  |  | 9 | FAN KONDENSOR | FUNGSI | 1x /Day | C | RUNNING TANPA VIBRASI |  |  |  |  | CS | APD STANDARD
|  |  | 10 | PRE FILTER DRYER | KEBERSIHAN | 1x/Week | B | BERSIHKAN FILTER CATRIDE |  |  |  |  | CS | APD STANDARD |  | OIL | CEK Level | Tambah Oil
[5 empty] | PERGANTIAN | 1X/6 bulan | G | GANTI FILTER CATRIDE ELELMENT |  |  |  |  | CS | APD STANDARD
|  |  | 12 | AFTER FILTER DRYER | KEBERSIHAN | 1x/Week | B | BERSIHKAN FILTER CATRIDE |  |  |  |  | CS | APD STANDARD
[5 empty] | PERGANTIAN | 1X/6 bulan | G | GANTI FILTER CATRIDE ELELMENT |  |  |  |  | CS | APD STANDARD |  | Press Gauge 0 -0,5 MPA | Cek Fungsi | Ganti jika rusak
|  |  | 13 | AUTO DRAIN | FUNGSI | 1x /Day | C | BERSIHKAN |  |  |  |  | CS | APD STANDARD
[16 empty] | Spring Balancer Tigon | Cek Fungsi | Ganti jika rusak
[16 empty] | Screw Dryver | Cek Fungsi | Ganti jika rusak
[16 empty] | Selang angin | Cek Fungsi | Ganti jika rusak
|  | Catatan |  |  |  |  | Tugas
[7 empty] | A | Adjust/setting |  | K | Kencangkan
[7 empty] | B | Bersihkan |  | S | Service
[7 empty] | C | Cek/Periksa |  | T | Tambah
[7 empty] | G | Ganti |  | U | Ukur
PT. Century Batteries
Indonesia
A.7
C.2
C.4
FTX
FTS